**附件（一）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 品名 | 参考价（元） | 数量 | 金额(元） | 小计 |
| 电工高级工实训 | 兼容西门子200PLC USB/PPI 通讯电缆 |  |  |  |  |
| 接线排20点 |  |  |  |
| 尖嘴钳 |  |  |  |
| LA38-11BN **自复位按钮 绿色** |  |  |  |
| LA38-11BN **自复位按钮 红色** |  |  |  |
| 急停按钮NP4-11ZS/1 22mm 蘑菇头  |  |  |  |
| 5\*20保险管座（带线） |  |  |  |
| 玻璃保险丝管5\*20mm 1A |  |  |  |
| 玻璃保险丝管5\*20mm 0.5A |  |  |  |
| 玻璃保险丝管5\*20mm 1.5A |  |  |  |
| 插线板 6插位 5米线 |  |  |  |
| 10A 三孔插头 |  |  |  |
| 电工胶布10米/卷 |  |  |  |
| 24V 开关电源（2A） |  |  |  |
| PLC（不限品牌，必须兼容西门子 CPU224cn，继电器输出，14入10出）参考淘宝：https://item.taobao.com/item.htm?id=42004257141&ali\_refid=a3\_430582\_1006:1121356183:N:cpu224:0ee44979075fff52d6254b1a67cb1a77&ali\_trackid=1\_0ee44979075fff52d6254b1a67cb1a77&spm=a230r.1.14.11#detail |  |  |  |
| 4mm \*30mm 圆头螺栓，螺母，垫圈 |  |  |  |
| 22mm 220V 信号灯 红色 |  |  |  |
| 22mm 220V 信号灯 绿色 |  |  |  |
| 3路 空气开关 |  |  |  |
| 35mm 导轨 250mm长 |  |  |  |  |
|  | 交流接触器220V |  |  |  |  |
| 合计 | 　 |  |  |  |  |